
安全隐患排查情况汇总及整改任务分解

为贯彻省市及我校安全工作会议精神，落实安全管理工作目标，按照《石家庄学院关于开展安全隐患排查整改活动的通知》要求，遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，我校进行了为期两周的安全隐患自查和排查。大部分部门和学院比较重视，认真进行了自查，也有个别部门和学院重视不够，流于形式。各部门、各学院均上交了《石家庄学院安全隐患排查整改台帐》，经统计，共排查出安全隐患300多条，现对安全隐患梳理汇总如下：

	隐患区域
	安全隐患内容
	 备注

	校园
	1.部分井盖缺失、破损、错位。

2.校园内偶有犬、猫等动物流窜。

3.南校区北门外车辆多且快，没有红绿灯，斑马线老化不清晰。

4.南校区综合楼南侧存在私搭乱盖现象，南校区和北校区沿街底商存在安全隐患。

5.消防通道经常堵塞，停放车辆。南校区南门的消防疏散通道不畅通，部分室外消防栓锈死。

6.来校园内踢球、游泳、锻炼人员及车辆过多，且存在不服从管理现象，给校园治理造成很大压力。


	

	教学楼
	1.个别窗扇有损坏，可能坠落伤人。

2.一些消防安全疏散通道被占用、堵塞，安全出口被锁死。

3.有下水管漏水现象。

4.继续教育学院墙体瓷砖有脱落现象。

5.部分未封闭公共阳台及楼顶可以随意通行。

6.部门教学楼缺少消防安全疏散标志、应急照明灯，没有安装防火门。部分消防栓锈死。
	

	图书馆
	1.南校区图书馆安全通道堵塞。

2.存放物品柜时常丢失钱物。

3.北院图书馆喷淋系统不能使用，部分消防栓老化锈死，北门一直不开。

4.北院图书馆与东西两侧附楼通道单向封闭，并存放杂物。

5.北院图书馆个别房间有使用违禁大功率电器、乱拉电线现象。
	

	行政楼
	1.东面墙体墙皮有脱落现象。

2.东面天井封闭不严，存在安全隐患。

3.个别房间由于空调排水导致漏水。

4.地下室缺乏统一管理。
	

	实验室
	1.个别实验室窗户较低，没有防护栏、防护网。

2.存放易燃易爆等危险物品的实验室未安装相应报警器。

3.部分实验室有下水管漏水现象。

4.部分消防疏散出口锁死，缺少安全疏散标志，没有应急照明灯。

5.没有专门的地下仓库存储腐蚀性化学药品。
	

	学生公寓
	1.有违规使用大功率电器、私拉电线现象。

2.个别学生有夜不归宿行为，个别宿舍有留宿校外人员现象。

3.部分宿舍内有管制刀具等危险物品。

4.部分宿舍阳台有杂物，存在火灾隐患。

5.部分消防管道漏水。

6.部分安全疏散标志高度超过1米，不符合消防法规定，个别消防栓老化锈死，缺少应急照明灯。

7.部分公寓楼只有一个安全出口，消防疏散通道堆积物品不畅通。
	

	食堂
	1.部分线路老化，有违规使用大功率电器现象。

2.个别工作人员没有健康证。

3.操作间有使用液化气现象。

4.烟道及灶台油渍清理不及时。

5.北院食堂楼顶输油管部分为塑料管，不合要求。
	

	消防

控制室
	1.大部分值班人员没有参加消防培训，无证上岗，值班人员不足。

2.消防控制室存放大量与消防设施无关的物品，违规乱拉电线，使用大功率电器。

3.没有安装防火门，没有通讯电话。


	

	施工区域
	1.工地个别区域用水用电不规范，灭火器材不齐全，废弃工料未及时清理。

2.施工车辆多且杂，对校内交通安全造成一定的压力和隐患。

3.施工人员基本情况未做登记、备案。
	

	其它
	1.师生财物丢失（钱、自行车、笔记本电脑）。

2.偶发电信诈骗。

3.偶发校外人员来学院骚扰女学生现象。

4.学生在校内主干道上进行轮滑，个别学生有骑摩托车现象。

5.个别学生性格、心理有缺陷。

6.个别学生在校外住日租房。

7.个别学生有在校外打架、酗酒等行为。
	


综合以上隐患汇总情况，经党委扩大会议研究：按“党政同责、一岗双责”;“谁使用、谁负责”，“谁主管、谁负责”，“谁组织、谁负责”;“谁负责、谁排查”，“谁负责、谁整改”的原则，学校实行安全隐患督办责任制，对存在的安全隐患，各部门、各学院要明确督办整改责任人，挂账督办。召开隐患整改专题会议，要求各部门、各学院按以下分工整改安全隐患：

1.门锁管理

修理各楼损坏的大门，修理更换所有楼门损坏锈死的门锁，整修完毕后，保卫处和各楼所属部门各留一套钥匙。

（1）保卫处负责修理、更换北校区教学楼，南校区行政楼、1号和3号教学楼的门锁。

（2）后勤管理处负责修理、更换南校区和北校区食堂、宿舍和招待所，南校区后勤楼、2号教学楼的门锁。

（3）怀远公司负责修理更换南校区综合楼的门锁。

（4）继续教育学院负责修理、更换继续教育学院楼的门锁。

（5）音乐学院负责修理、更换音乐学院楼的门锁。

（6）体育学院负责修理、更换体育学院楼的门锁。

（7）校医院负责修理、更改校医院楼的门锁。

（8）美术学院负责修理、更换南校区4号教学楼的门锁。

（9）校图书馆负责修理、更换图书馆楼的门锁。

2.保卫处负责整改的安全隐患

督办全校范围内的消防安全隐患整改。

加强对进入校园内车辆的排查和校内机动车的管理，加强对进入校园内外来人员的排查。加强巡查，充分发挥校园监控的作用，严防校外人员来校内滋事。清理被车辆占用的消防通道。检修、添加全校范围内的灭火器、消防栓、消防安全疏散标志、应急照明灯。封闭行政楼东侧的天井。清理无主犬、猫。提高校卫队员安保维稳能力。
3.后勤管理处负责整改的安全隐患
整改全校范围内存在安全隐患的水、电、气、暖设施，修理全校范围内漏水的消防管道、下水管道。

（1）整改食堂内的安全隐患，包括查除违禁使用的大功率电器，修理老化的线路，督促食堂从业人员办理健康证，清理烟台和灶台油渍，规范北校区食堂楼顶的输油管。

（2）清理南校区1号、2号、3号教学楼、学生公寓楼、食堂及行政楼内消防安全疏散通道内堆积的物品，以及所有楼梯（包括不常使用的楼梯）上堆积的物品。在1号和2号教学楼通往楼顶的窗户上安装防盗网。修理、添加校园内破损、丢失的井盖，并加强对井盖的管理。整改北校区沿街底商的安全隐患。

（3）整改食堂内消防自动控制室的安全隐患，派人参加高新区消防大队召开的消防会议，出资组织值班人员参加消防培训，清理消防控制室内与消防设施无关的物品、电器设备，安装防火门。

4.国资处负责整改的安全隐患

国资处牵头整改实验室存在的安全隐患。

在实验室较低窗户处安装防护栏、防护网，修建地下仓库存储危险易然、易爆、有腐蚀性等危险物品，并安装相应报警器等。

5.学生处、各学院负责整改的安全隐患

加强学生的安全教育，提高安全防范意识，重点开展防溺水、消防和防电信诈骗方面的教育。由各学院负责排查学生宿舍内的大功率电器、管制刀具，清理阳台上有消防隐患的物品，对夜不归宿的学生进行排查和教育，并禁止宿舍留宿校外人员。引导学生树立正确的价值观，避免学生出现酗酒、抽烟、打架等行为。

6.校园规划处负责整改的安全隐患

加强施工车辆的管理，对施工人员基本情况登记、备案，整改行政楼、继续教育学院墙体破损脱落的隐患。

7.怀远公司负责整改的安全隐患
整改南校区综合楼底商和私搭乱建区域的安全隐患，整改南校区沿街底商的安全隐患，疏通南校区南门的消防安全疏散通道。

8.图书馆负责整改的安全隐患
（1）疏通图书馆内的消防安全疏散通道，加强对图书馆主楼通往东西两侧附楼的通道管理，清理占用通道放置的物品，加强对存储物品柜的管理。

（2）整改北校区图书馆内消防自动控制室的隐患，派人参加高新区消防大队召开的消防会议，出资组织值班人员参加消防培训，清理消防控制室内与消防设施无关的物品、电器设备，安装防火门。

9.所有部门、学院负责整改的安全隐患
负责查除本单位范围内违禁使用的大功率电器，清理所属区域内消防安全疏散通道内堆积的物品、所有楼梯（包括不常使用的楼梯）上堆积的物品，并保持安全出口畅通，拆除所有封闭消防疏散通道的隔断和栅栏。

请各部门、各学院按以上安全隐患整改分工和要求，组织研究制定整改方案，明确整改责任人、整改完成时间以及整改完成前的监控保障措施，交至保卫处。

保卫处

2014年7月7日
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