## 1、体育、图书、档案馆、活动中心、教学楼
精细化安全自查项目表（体育馆、图书馆、档案室、活动中心、教学楼）
自查时间 |  | 自查单位
自查人员
序号 | 自查项目 |  | 自查方法 | 自查结果 |  |  | 整改说明
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次安全演练 |  | 查台账
11 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所（用火、用电）
12 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  | 查现场
13 | 特种设备操作人员（锅炉、吊车、高压设备等）需持证上岗；设备有检定证明
14 | 电器产品的线路定期维护，不使用违规电器
15 | 宿舍供电设备采取漏电保护和用电限流措施
16 | 燃气用具的管路定期维护
17 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
18 | 无乱拉乱接电线现象
19 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
20 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
21 | 无多个接线板串联的现象
22 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
23 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
24 | 无电动车违章充电
25 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
26 | 无违章取暖用具
27 | 建筑物内无物品乱放、车辆乱停的现象
28 | 建筑物内无私自动用消防设施、器材的现象
29 | 建筑物内（除食堂外）不存在违章使用明火作业、烧饭
30 | 严禁携带易燃、易爆物品进入教学楼、宿舍楼
31 | 实行承包、租赁或者委托经营、管理时，合同上明确规定其安全责任
32 | 在室内公共场所不吸烟、禁烟标志明显
33 | 安全出口未上锁，疏散通道或楼梯设置铁栅栏等分隔措施，疏散指示标志完好有效
五、实验室
34 | 对可能发生的各种安全隐患，如火灾、爆炸、危险品液体倾洒、有毒气体泄漏等，有紧急处置预案 |  | 查现场
35 | 进行易燃、易爆、剧毒、放射性核有害细菌的实验，以及使用大型精密过重仪器时，有安全防护措施
36 | 存放危险品和安全用电的部位标有明显的警示标志
37 | 危化品一次领用、一次用完，有全过程监管记录
38 | 化学生物药品试剂的使用记录，台账是否清晰、完整
39 | 实验室规章制度完善，操作人员符合条件，使用记录齐全
六、消防设施、产品
灭火器 |  |  | 查现场
40 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
41 | 是否达到报废期限
42 | 是否达到维修期限
43 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
44 | 压力指示器是在绿区范围内
45 | 落实月度安全检查记录
消火栓
46 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
47 | 水枪完整，无破损等
48 | 水带有无破损，老化等
49 | 阀口完好、栓门完好，栓门开关无卡
50 | 水压正常
51 | 落实安全检查记录
烟感
52 | 房间内烟感没有被违规隔断
53 | 烟感包装盖已去除
54 | 无破损、违规拆除等
防排烟设备
55 | 外观无破坏
56 | 排烟区域完整、无阻挡
应急照明灯
57 | 外观完好
58 | 正常工作
疏散指示灯
59 | 安装方向正确
60 | 外观完好
61 | 无阻挡
62 | 正常工作
防火门
63 | 闭门器完好
64 | 顺序器完好
65 | 正常使用
防火卷帘
66 | 卷帘下堆放杂物
67 | 外观完好
68 | 正常使用
疏散通道
69 | 通道门开启方向朝疏散方向开启
70 | 通道门两侧1.4米内没有设置台阶，没有门槛
71 | 通道畅通，无堵塞现象
消防通道
72 | 通道两侧不得停放车辆及堆放物品
73 | 保证消防车辆畅通
74 | 通道门上锁
其他安全隐患：
主要责任人（签字）:
分管责任人：
| 责任人 : 联系电话： |  |  |  |  | 单位盖章：

## 2、公寓宿舍
精细化安全自查项目表（公寓宿舍）
自查时间 |  | 自查单位
参加人员
序号 | 自查项目 |  | 自查方法 | 自查结果 |  |  | 整改说明
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次安全演练； |  | 查台账
12 | 新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
15 | 机房不堆放杂物，保持干净、整洁。 |  | 查现场
17 | 特种设备操作人员（锅炉、吊车、高压设备等）需持证上岗；设备有检定证明
用电安全
18 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
19 | 无乱拉乱接电线现象
20 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
21 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
22 | 无多个接线板串联的现象 |  | 查现场
23 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
24 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
25 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
26 | 无电力车违章充电
27 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
28 | 无违章取暖用具
用火安全
41 | 不存在违章使用明火作业
42 | 在室内公共场所不吸烟
通风设备
44 | 风机固定无松动、无异常噪声
45 | 通风系统运行正常
46 | 换气扇使用正常
47 | 有通风设备进行风速测定维护、检修记录
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  | 查现场
63 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
64 | 是否达到报废期限
65 | 是否达到维修期限
66 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
67 | 压力指示器是在绿区范围内
68 | 落实月度安全检查记录
消火栓
69 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
70 | 水枪完整，无破损等
71 | 水带有无破损，老化等
72 | 阀口完好 |  | 查现场
73 | 栓门完好，栓门开关无卡
74 | 水压正常
75 | 落实安全检查记录
烟感
76 | 房间内烟感没有被违规隔断
77 | 烟感包装盖已去除
78 | 无破损、违规拆除等
防排烟设备
79 | 外观无破坏
80 | 排烟区域完整
81 | 无阻挡
应急照明灯
82 | 外观完好
83 | 正常工作
疏散指示灯
84 | 安装方向正确
85 | 外观完好
86 | 无阻挡
87 | 正常工作
防火门
88 | 闭门器完好
89 | 顺序器完好
90 | 正常使用
防火卷帘
91 | 卷帘下堆放杂物
92 | 外观完好
93 | 正常使用 |  | 查现场
消控室
94 | 消防主机正常
95 | 落实24小时值班制度
96 | 持证上岗
97 | 消控室值班记录规范
98 | 制度上墙
疏散通道
99 | 通道门开启方向朝疏散方向开启
100 | 通道门两侧1.4米内没有设置台阶，没有门槛
101 | 通道畅通，无堵塞现象
消防通道
102 | 通道两侧不得停放车辆及堆放物品
103 | 保证消防车辆畅通
104 | 通道门上锁
其他隐患：
主要责任人（签字）:
分管责任人：
| 责任人 : 联系电话： |  |  |  |  | 单位盖章：

## 3、建设工地
精细化安全自查项目表（建设工地）
自查时间 |  | 自查单位
参加人员
序号 | 自查项目 |  | 自查方法 | 自查结果 |  |  | 整改说明
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次安全演练； |  | 查台账
11 | 新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
文明施工 |  |  | 查现场
12 | 施工现场有无安全生产标语，警示牌
13 | 有无操作规程
14 | 是否悬挂公司广告标语
15 | 有无赤膊、穿拖鞋上班
16 | 有无人员酒后上班 |  | 查现场
17 | 施工现场有无人员吸烟
18 | 工人是否带病、疲劳作业
19 | 易燃易爆物品是否按要求存放
20 | 有无防护措施、消防灭火器材
21 | 现场仓库材料是否按要求分类堆放整齐
22 | 施工现场垃圾是否及时清理
23 | 施工现场是否有小孩、未成年人等非工作人员
施工用电
24 | 电箱是否按要求配备空气开关、漏电保护
25 | 用电设施有无防雨措施
26 | 电箱是否有门无锁
27 | 电箱是否符合“一机、一闸、一漏保”的要求
28 | 箱内是否干燥整洁、有无杂物
29 | 电箱是否做好重复接地
30 | 电线是否随意拖拉，接线是否混乱
31 | 是否有金属丝代替保险丝的现象
32 | 电线是否老化、金属丝裸露在外
33 | 是否采用接零保护
34 | 工作零线和保护零线是否从总配电柜处分开
脚手架
35 | 脚手架立杆下场地有无硬化
36 | 底排脚手架是否设有扫地杆
37 | 外架拉结点是否足够
38 | 拉线材料、方法是否符合要求
39 | 密目网材质不符合要求 |  | 查现场
40 | 密目网绑扎不严、数量不足
41 | 脚手片未按要求铺设、未采取四点绑扎
42 | 脚手片数量不足
43 | 脚手架施工负载是否超标
施工机械
44 | 机械转动部位是否有防护罩
45 | 各类机械有无防雨设施
46 | 机械是否带病作业
47 | 是否有不懂机械的人员操作施工机械
48 | 电焊机是否有漏电保护器
49 | 电焊机电线绝缘层是否有破损
50 | 吊装钢梁时，两端是否配有较好的晃绳
51 | 吊钩、吊绳的磨损是否未达25％
52 | 调车内操作人员是否认真操作
53 | 吊车吊装时是否有人站在吊车臂范围内
54 | 吊车吊装时，旁边是否有指挥人员
三宝、四口及高处临边
55 | 施工人员是否佩戴安全帽
56 | 是否系好帽带
57 | 是否佩戴符合国家标准的安全帽
58 | 高空作业人员是否系了安全带
59 | 安全带绑扎是否符合要求
60 | 安全带是否符合国家标准
61 | 检查是否有安全网
62 | 安全网是否拉紧、固定里高外低 |  | 查现场
63 | 网内是否有杂物
64 | 安全网是否符合国家标准
65 | 现场检查是否有防护门、栏，防护门、栏是否牢靠
66 | 洞口临边作业是否擅自拆除防护设施且未按要求恢复完好
67 | 高空临边是否有防护措施
68 | 高空临边是否有警示标语
69 | 夜间施工洞口临边是否设立警戒线或警示灯
70 | 垂直交叉作业是否做好防护隔离措施
71 | 高空作业人员都穿有软底防滑鞋
72 | 是否有高空抛物现象
73 | 高空作业徒手攀爬是否戴好手套
其他隐患：
主要责任人（签字）:
分管责任人 :
| 责任人： | 联系电话 |  |  |  | 单位盖章：

## 4、餐厅食堂
精细化安全自查项目表（餐厅食堂）
自查时间 |  | 自查单位
参加人员
序号 | 自查项目 |  | 自查方法 | 自查结果 |  |  | 整改说明
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全列会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次学生消防演练 |  | 查台账
11 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训
场所检查内容
从业人员 |  |  | 查现场
12 | 食品从业人员持有效健康证上岗操作，按要求做好每天的晨检记录，不得由别人代签
13 | 操作人员手部清洁，按“三白”要求规范着装，不涂指甲油，不佩戴外露首饰
14 | 备餐间操作人员要进行二次更衣，戴口罩，操作人员工作服与其他岗位有明显区别
工作场所
15 | 工作场所设施设备正常运行，定期清洁和保养
16 | 功能布局合理符合食品操作要求，未经许可不得改变原有经营格局
17 | 厨房间墙面和天花板结构无损坏，地面干燥不积水，无垃圾和油渍，排水沟内无食物残渣
18 | 工作场所不得存放与工作无关的私人用品 |  | 查现场
19 | 制度上墙，安全和管理责任落实到人，按照食品卫生要求规范操作
20 | 加工区域和设施设备有明显标识，垃圾桶加盖并配备塑料袋
21 | 原料、成品、半成品工具、容器标识明确，不同用途水池按标识区分使用
22 | 是否有消除鼠、蟑螂、苍蝇和其他有害混种及滋生条件的防止措施
消防
23 | 按规定配备消防箱、灭火毯、灭火盖等消防器材,设备使用是否符合要求，保持出入口的通畅
24 | 下班后关闭水电煤开关
25 | 保证设施设备的正常运行，不乱搭线路，不违规使用大功率电器
保留存样
26 | 原料存储必须离地隔墙按区域分类摆放，且有明显分类标识，食品和原料储存区不存放和食品无关的物品
27 | 销售商品的外包装有生产厂家、地址、商品标签、生产日期、保质期标识，不销售超保质期和腐败变质的商品
28 | 严格执行食品添加剂制度，落实添加剂管理的“五专”要求
29 | 不加工和销售国家违禁的食品和原料
30 | 是否对菜品进行留样，品种、数量符合规定要求
31 | 用于直接盛放入口食品的餐具必须经过高温杀菌消毒后方可使用
设施设备
32 | 食堂是否配有洗手池，供水设施是否符合卫生要求
33 | 厨房设备运行是否正常，维保单位是否定期上门维护和检查
34 | 配电房、监控设备、消防控制室、煤气表房等场所是否有制度，设备是否定期检查，是否存在堆放杂物等情况
35 | 关键工作场所是否配备监控设备，是否正常运行
36 | 特种设备的管理是否符合要求
其他隐患：
主要责任人（签字）：
分管责任人：
| 责任人： | 联系电话： | 单位盖章：

## 5、文科、音乐、美术、机关
精细化安全自查项目表（文科、音乐、美术、机关）
自查时间 |  | 自查单位
参加人员
序号 | 自查项目 |  | 自查方法 | 自查结果 |  |  | 整改说明
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  | 查台账
2 | 与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
10 | 每学年至少组织一次学生安全演练 |  | 查台账
11 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
15 | 机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  | 查现场
用电安全
16 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
17 | 无乱拉乱接电线现象
18 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
19 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
20 | 无多个接线板串联的现象
21 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
22 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 |  | 查现场
23 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
24 | 无电力车违章充电
25 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
26 | 无违章取暖用具
用火安全
36 | 不存在违章使用明火作业
37 | 在室内公共场所不吸烟
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  | 查现场
38 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
39 | 是否达到报废期限
40 | 是否达到维修期限
41 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
42 | 压力指示器是在绿区范围内
43 | 落实月度检查记录
烟感
44 | 房间内烟感没有被违规隔断
45 | 烟感包装盖已去除
46 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
主要责任人（签字）:
分管责任人：
| 责任人： | 联系电话： |  |  |  | 单位盖章：

## 6、机房
精细化安全自查项目表（机房）
自查时间 |  | 自查单位
参加人员
序号 | 自查项目 |  | 自查方法 | 自查结果 |  |  | 整改说明
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立安全工作领导机构 |  | 查台账
2 | 单位建立安全独立机构
3 | 与二级单位签订安全管理责任书
二、规则制度
4 | 有安全制度，安全操作规程 |  | 查台账
5 | 有安全考核，奖惩制度
6 | 有应急预案
7 | 有安全例会纪要或决定
8 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
9 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
10 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
11 | 每学年至少组织一次新上岗员工安全演练 |  | 查台账
12 | 每学年至少组织三次专业技术人员进行安全培训
13 | 新上岗员工进行岗前安全培训
四、场所
14 | 机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  | 查现场
15 | 机房漏水
16 | 机房是否存在合用情况
17 | 机房空调情况 |  | 查现场
18 | 机房管理制度
19 | 中心、汇聚机房统一环境监控
20 | 中心机房气体消防间压力
21 | 中心机房访问控制双因子认证
用电安全
22 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
23 | 无乱拉乱接电线现象
24 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
25 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
26 | 无多个接线板串联的现象
27 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
28 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
29 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
用火安全
30 | 不存在违章使用明火作业
31 | 在室内公共场所不吸烟
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  | 查现场
32 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
33 | 是否达到报废期限
34 | 是否达到维修期限
35 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
36 | 压力指示器是在绿区范围内
37 | 落实月度检查记录
烟感 |  |  | 查现场
38 | 房间内烟感没有被违规隔断
39 | 烟感包装盖已去除
40 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
主要责任人（签字）:
分管责任人：
| 责任人 : 联系电话： |  |  |  |  | 单位盖章：

## 7、理工科
精细化安全自查项目表（理工科）
自查时间 |  | 自查单位
参加人员
序号 | 自查项目 |  | 自查方法 | 自查结果 |  |  | 整改说明
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 成立实验室安全领导小组 |  | 查台账
2 | 院系设有专兼职实验室安全管理人员
3 | 所有实验房间（包括分布在主校区和其它校区）都需明确安全责任人
4 | 实验室安全管理责任书要层层签订到房间安全责任人，及每一位教授
二、规章制度
5 | 具有学科特色的实验室安全管理制度 |  | 查台账
6 | 有安全检查与值班值日制度且台账记录规范
7 | 有仪器设备及危险性实验的安全操作规程，并上墙
8 | 有体现学科特色的应急预案
9 | 建立安全检查和值日台账，
10 | 检查出的问题得到及时的整改，有整改记录并存档
三、安全教育
11 | 针对教职工、研究生、本科生有安全教育和培训的记录，并规范存档 |  | 查台账
12 | 开展了结合学科特点的应急演练，有资料存档
四、实验室环境与管理
场所 |  |  | 查现场
13 | 每个房间门口挂有安全信息牌，信息包括安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等，并及时更新
14 | 实验室应张贴针对危险源的安全警示标识
15 | 实验室消防通道通畅，公共场所、通道无堆放仪器、物品现象 |  | 查现场
16 | 实验室门上有观察窗,外开门不阻挡逃生路径
17 | 所有房间的钥匙有备用，存放在单位办公室或传达室内，由专人管理
18 | 有毒有害实验区与学习区明确分开，布局合理
19 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位
20 | 不存在门开着而无人的现象
21 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等）
22 | 配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内
23 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等
24 | 实验室内不存放或烧煮食物、饮食
25 | 不在实验室内睡觉过夜
26 | 实验室内无吸烟现象
用电安全
27 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
28 | 无乱拉乱接电线现象
29 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
30 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
31 | 无多个接线板串联的现象
32 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
33 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
34 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
35 | 无电力车违章充电
36 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
37 | 无违章取暖用具
用水安全
38 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  | 查现场
39 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处）
40 | 无自来水龙头开着时人离开的现象
仪器设备管理
冰箱管理
41 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱
42 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
43 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理，有清理记录
44 | 实验室冰箱中不得存放食品
45 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年）
烘箱与电阻炉管理
46 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年）
47 | 不适用有故障、破损的烘箱、电阻炉
48 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品
49 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
50 | 不在烘烤、电阻炉等加热设备周围堆放杂物，影响散热
51 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守
用火安全
52 | 未经学校安全管理部门许可不使用明火电炉
53 | 电吹风、电热枪、电烙铁等用毕，及时拔除电源插头
54 | 在室内公共场所不吸烟
55 | 在实验室不得使用可燃性蚊香
通风设备
56 | 风机固定无松动、无异常噪声
57 | 通风系统运行正常
58 | 换气扇使用正常 |  | 查现场
应急喷淋装置
59 | 化学和生物类实验室有应急喷淋装置和洗眼装置，且正常有效并有巡检记录
60 | 应急喷淋装置水管总阀处常开状，喷头下方无障碍物
61 | 应急喷淋装置水压能保障出水畅通，洗眼装置的水压适中以保证一定的出水高度
62 | 实验室内有毛巾或毛巾毯并置于应急喷淋装置附近，随时可用
化学安全
化学试剂存放
63 | 有房间内化学品的动态台帐
64 | 有序分类存放（柜子门上粘贴清单）
65 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
66 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
67 | 化学品不存在叠放现象
68 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
69 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象
70 | 存放点通风、隔热、避光、安全；有机溶剂远离热源
71 | 无存放大桶试剂现象、无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内）
72 | 如单个实验装置存在10L以上甲类注物质储罐，或20L以上乙类注物质储罐，或50L以上丙类注物质储罐，需加装泄露报警器及通风联动装置
73 | 过期药品定期清理，无过期药品累积
74 | 无试剂瓶开口放置现象
75 | 易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内
剧毒品及其它管控药品易制毒、易制爆、麻醉药品、精神药品管理
76 | 购买前向设备处提出申请由学校统一采购，不得私自购买
77 | 学校建立专用库房，各使用部门不得私自储存
78 | 领用剧毒品时遵守“双人领用且其中至少一人持证”、“用多少，领多少，当天用不完立即返库”的原则 |  | 查现场
79 | 使用时有两人同时在场，并做好记录（双人签字）
80 | 按照学校的剧毒品处置规范做好处置有双人签字记录
81 | 按学校规定对残余、废弃的剧毒品或空瓶进行处置
82 | 不得私自从外单位获取剧毒品
气体钢瓶安全
83 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
84 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源
85 | 气体钢瓶已正确固定
86 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象
87 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭
88 | 无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
化学废弃物处置
89 | 按照学校统一的化学实验废弃物标签正确张贴
90 | 配备了化学实验废弃物分类容器如桶、袋等
91 | 对化学废弃物进行了分类存放（应避免易产生剧烈反应的物品混放）、包装严密，并贴好标签，及时送学校中转站或收集点
92 | 定时清运化学实验废弃物，实验室内无大量存放、室外无堆放实验废弃物现象
93 | 实验废弃物和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂
94 | 对于产生有毒和异味废气的，有气体吸收装置
95 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中
生物安全 | 生物安全
96 | 饲养实验动物的场所应有资质证书
97 | 实验动物需从具有资质的单位购买，具有合格证明
98 | 配有符合相应生物安全等级要求的生物安全柜
99 | 有高压灭菌器，并能正常工作
100 | 用于解剖的实验动物须经过检验检疫合格 |  | 查现场
101 | 解剖实验动物时，必须做好个人防护
102 | 实验动物实验结束后，送学校动物中心统一处理
103 | 有毒有害生化实验废弃物和生活垃圾不混放
辐射安全 | 辐射安全
104 | 按规定在辐射安全许可证许可范围内开展实验
105 | 放射性操作人员经过了专门培训，持证上岗
106 | 涉辐人员按时参加职业体检
107 | 涉辐人员佩带个人剂量计，并按时进行剂量检测
108 | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库
激光安全
109 | 有激光器的安全使用方法，激光设备有激光危害标识
110 | 功率较大的激光器有互锁装置、防护罩
111 | 操作人员有穿戴防护眼镜等防护用品
112 | 操作人员不带手表等能反光的物品
113 | 激光照射方向不会对他人造成伤害
个人防护与其他 | 个人防护与其它
114 | 凡进入实验室人员需穿实验服或防护服
115 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）
116 | 涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜
117 | 特殊场所按需佩戴安全帽、防护帽，无长发散露在外的现象
118 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套
119 | 在特殊的实验室配备和使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类
120 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
121 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场
122 | 不穿拖鞋、短裤进入实验室，不露脚趾 |  | 查现场
123 | 有规范的实验记录
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  | 查现场
124 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
125 | 是否达到报废期限
126 | 是否达到维修期限
127 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
128 | 压力指示器是在绿区范围内
129 | 落实月度检查记录
烟感
130 | 房间内烟感没有被违规隔断
131 | 烟感包装盖已去除
132 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
主要责任人（签字）:
分管责任人：
| 责任人 : 联系电话： |  |  |  |  | 单位盖章：